Образац 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА

| Ред Бр. | Врста материјала | Јед. мер. | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 х 5 |
| 1 | Сијалица од 60, 75 и 100 W, Обична сијалица са класичним грлом Е 27 | ком | 100 |  |  |
| 2 | Сијалица од 150 W, Обична сијалица са класичним грлом Е 27 | ком | 1 |  |  |
| 3 | Сијалица од 160 W, Живина сијалица Е 27 | ком | 1 |  |  |
| 4 | Сијалица од 125 W, Живина сијалица Е 27 | ком | 1 |  |  |
| 5 | Сијалица од 400 W, Халогена, штангл | ком | 1 |  |  |
| 6 | Сијалица од 400 W, Металхалогена Е | ком | 1 |  |  |
| 7 | Сијалица од 250 W, Металхалогена Е | ком | 1 |  |  |
| 8 | Сијалица од 15 W, Спирална штедљива сијалица Е 27 | ком | 10 |  |  |
| 9 | Сијалица од 20 W, Спирална штедљива сијалица Е 27 | ком | 20 |  |  |
| 10 | Сијалица од 15 W, Стик штедљива сијалица Е 27 | ком | 10 |  |  |
| 11 | Сијалица од 20 W, Стик штедљива сијалица Е 27 | ком | 10 |  |  |
| 12 | Сијалица од 22 W, Стик штедљива сијалица Е 27 | ком | 10 |  |  |
| 13 | Сијалица од 24 W, Стик штедљива сијалица Е 27 | ком | 10 |  |  |
| 14 | Сијалица од 27 W, Стик штедљива сијалица Е 27 | ком | 1 |  |  |
| 15 | Сијалица лед HL 92 | ком | 1 |  |  |
| 16 | Флуо цево од 18 W | ком | 10 |  |  |
| 17 | Флуо цево од 36 W | ком | 10 |  |  |
| 18 | Флуо цево од 58 W | ком | 10 |  |  |
| 19 | Флуо арматура од 1 x 18 W, Водозаптивна | ком | 1 |  |  |
| 20 | Флуо арматура 4 х 18 W – растер, FSN - RA | ком | 1 |  |  |
| 21 | Флуо арматура 1 х 36 W, Самоносећа са заслоном | ком | 1 |  |  |
| 22 | Флуо арматура 2 х 36 W, Без заслона, самоносећа | ком | 1 |  |  |
| 23 | Рефлектор 2 х Е27, Еко | ком | 5 |  |  |
| 24 | Рефлектор ZSS 125 W | ком | 1 |  |  |
| 25 | Рефлектор 150 W | ком | 1 |  |  |
| 26 | Рефлектор 250 W | ком | 1 |  |  |
| 27 | Рефлектор 400 W | ком | 1 |  |  |
| 28 | Стартер 4-22 W | ком | 100 |  |  |
| 29 | Стартер 4-65 W | ком | 100 |  |  |
| 30 | Сијалични грло Е 27, Бакелит | ком | 10 |  |  |
| 31 | Сијалично грло Е 27, Керамичко | ком | 10 |  |  |
| 32 | Сијалично грло - УТО Е 40 | ком | 1 |  |  |
| 33 | Држач флуо цеви за стартер, Са местом за стартер | ком | 1 |  |  |
| 34 | Држач флуо цеви | ком | 1 |  |  |
| 35 | Плафоњера са једним грлом | ком | 1 |  |  |
| 36 | Зидна кугла, равна, Комплет | ком | 1 |  |  |
| 37 | Зидна кугла, коса, Комплет | ком | 1 |  |  |
| 38 | Лампа преносна 2 х 26 W | ком | 1 |  |  |
| 39 | Батеријска лампа - рефлекторка | ком | 1 |  |  |
| 40 | Кабли 5 х 2,5 PP/Y, Пун пресек | м | 10 |  |  |
| 41 | Кабли 3 х 2,5 PP/Y, Пун пресек | м | 10 |  |  |
| 42 | Кабли 3 х 1,5 PP/Y, Пун пресек | м | 10 |  |  |
| 43 | Кабли 2 х 1,5 PP/Y, Пун пресек | м | 10 |  |  |
| 44 | Кабли 5 х 2,5 GGJ, Гумени | м | 10 |  |  |
| 45 | Кабли 5 х 2,5 PP/J, Лицнасти | м | 10 |  |  |
| 46 | Кабли 3 х 2,5 PP/J, Лицнасти | м | 10 |  |  |
| 47 | Кабли 2 х 1,5 PP/J, Лицнасти | м | 10 |  |  |
| 48 | Кабли 2 х 0,75 PP/J, Лицнасти | м | 10 |  |  |
| 49 | Кабли 3 х 0,75 PPL, Лицнасти | м | 10 |  |  |
| 50 | Кабли 2 х 0,5 PP/J, Лицнасти | м | 10 |  |  |
| 51 | Кабли 10 х 2 х 0,6, Телефонски | м | 10 |  |  |
| 52 | Кабли 2 х 2 х 0,6, Телефонски | м | 10 |  |  |
| 53 | Кабли 1 х 2 х 0,8/0,6, Телефонски | м | 10 |  |  |
| 54 | Кабли 4 х 6, Самоносећи | м | 10 |  |  |
| 55 | Кабли 5 х 4 PGP | м | 10 |  |  |
| 56 | Кабли 4 х 16 H00/0-A | м | 10 |  |  |
| 57 | Проводнок PVC 6 мм2 , Пун пресек | м | 10 |  |  |
| 58 | Проводник PVC 2.5 мм2 | м | 10 |  |  |
| 59 | Проводник PVC 1.5 мм2 | м | 10 |  |  |
| 60 | Проводник 2,5 мм2 , Силиконски | м | 10 |  |  |
| 61 | Проводник 1,5 мм2 , Силиконски | м | 10 |  |  |
| 62 | Моталица 3 х 1,5 од 50 м | ком | 1 |  |  |
| 63 | Моталица 3 х 2,5 од 25 м | ком | 1 |  |  |
| 64 | Продужни кабли PP/Y 3 x 2,5 / 3м, са три утичнице | ком | 1 |  |  |
| 65 | Продужни кабли PP/Y 3 x 1,5 / 3м, Са пет утичнице и прекидачем | ком | 1 |  |  |
| 66 | Метално црево за кабли од ½ '' | м | 10 |  |  |
| 67 | Разводна табла РТ-10 | ком | 1 |  |  |
| 68 | Разводна табла РТ-12 | ком | 1 |  |  |
| 69 | Подтабла за 24 осигурача | ком | 1 |  |  |
| 70 | Каналица 15х15 са поклопцем | м | 10 |  |  |
| 71 | Каналица 16х16 са поклопцем | м | 10 |  |  |
| 72 | Каналица 20х16 са поклопцем | м | 10 |  |  |
| 73 | Каналица 20х20 са поклопцем | м | 10 |  |  |
| 74 | Каналица 25х25 са поклопцем | м | 10 |  |  |
| 75 | Каналица 40х25 са поклопцем | м | 5 |  |  |
| 76 | Каналица 40х40 са поклопцем | м | 5 |  |  |
| 77 | Каналица 40х45 са поклопцем | м | 5 |  |  |
| 78 | Каналица 60х60 са поклопцем | м | 5 |  |  |
| 79 | Обујмица 11-18 | ком | 100 |  |  |
| 80 | Обујмица са ексером 6 | ком | 100 |  |  |
| 81 | Обујмица са ексером 10 | ком | 100 |  |  |
| 82 | Разводна кутија – дозна ф 60 | ком | 5 |  |  |
| 83 | Разводна кутија – дозна ф 80 | ком | 5 |  |  |
| 84 | Разводна кутија – дозна ф 100 | ком | 5 |  |  |
| 85 | Разводна кутија – дозна 100/100 | ком | 5 |  |  |
| 86 | Разводна кутија – дозна ОГ | ком | 5 |  |  |
| 87 | Шухо монофазни | ком | 2 |  |  |
| 88 | Шухо монофазни, дупли | ком | 2 |  |  |
| 89 | Шухо монофазни ОГ | ком | 2 |  |  |
| 90 | Шухо монофазни силумински | ком | 2 |  |  |
| 91 | Шухо трофазни | ком | 2 |  |  |
| 92 | Шухо трофазно ОГ | ком | 2 |  |  |
| 93 | Шухо трофазни силумински | ком | 2 |  |  |
| 94 | Прекидач | ком | 2 |  |  |
| 95 | Прекидач ОГ | ком | 2 |  |  |
| 96 | Прекодач серијски | ком | 2 |  |  |
| 97 | Прекидач серијски ОГ | ком | 2 |  |  |
| 98 | Прекидач наизменични | ком | 1 |  |  |
| 99 | Прекидач наизменични ОГ | ком | 1 |  |  |
| 100 | Прекидач тастер за звоно | ком | 1 |  |  |
| 101 | Електрично звонце 200 V | ком | 1 |  |  |
| 102 | Виљушка монофазна, ПВЦ | ком | 1 |  |  |
| 103 | Виљушка трофазна, Бакелит | ком | 1 |  |  |
| 104 | Т-разводник, монофазни, Бакелит | ком | 1 |  |  |
| 105 | NH осигурачи од 80 А | ком | 1 |  |  |
| 106 | NH осигурачи од 100 А | ком | 1 |  |  |
| 107 | Аутоматски осигурач од 6, 10 и 16А | ком | 10 |  |  |
| 108 | Лимитатор од 16А | ком | 10 |  |  |
| 109 | Лимитатор од 25А | ком | 10 |  |  |
| 110 | Топљиви осигурач – патрона, 6А | ком | 10 |  |  |
| 111 | Топљиви осигурач – патрона, 10А | ком | 10 |  |  |
| 112 | Топљиви осигурач – патрона, 20А | ком | 10 |  |  |
| 113 | Топљиви осигурач – патрона, 25А | ком | 10 |  |  |
| 114 | Топљиви осигураћ – патрона, 36А | ком | 10 |  |  |
| 115 | Топљиви осигурач – патрона, 63А | ком | 10 |  |  |
| 116 | Контакт шраф, 6А | ком | 10 |  |  |
| 117 | Контакт шраф, 10А | ком | 10 |  |  |
| 118 | Контакт шраф, 16А | ком | 10 |  |  |
| 119 | Контакт шраф, 20А | ком | 10 |  |  |
| 120 | Контакт шраф, 25А | ком | 10 |  |  |
| 121 | Контакт шраф, 35А | ком | 10 |  |  |
| 122 | Контакт шраф, 63А | ком | 10 |  |  |
| 123 | Капа осигурача 63А | ком | 10 |  |  |
| 124 | Капа осигурача 6 – 25А | ком | 10 |  |  |
| 125 | Ножасти осигурач NTV 250-200 | ком | 1 |  |  |
| 126 | Ножасти осигурач од 63А | ком | 1 |  |  |
| 127 | Ножасти осигурач од 100А | ком | 1 |  |  |
| 128 | Ножасти осигурач од 125А | ком | 1 |  |  |
| 129 | Основа осигурача EZ 63А | ком | 1 |  |  |
| 130 | Основа осигурача | ком | 1 |  |  |
| 131 | Трофазно двотарифно бројило | ком | 1 |  |  |
| 132 | Уклопни сат | ком | 1 |  |  |
| 133 | Пертинекс 250х350х6 | ком | 5 |  |  |
| 134 | Носач елемента - шина | м | 1 |  |  |
| 135 | Редна клема 2.5/12 | ком | 1 |  |  |
| 136 | Редна клема 4 мм | ком | 1 |  |  |
| 137 | Редна клема 6/12 | ком | 1 |  |  |
| 138 | Редна клема 12/16 мм | ком | 1 |  |  |
| 139 | Клема Al/Cu | ком | 10 |  |  |
| 140 | Шелна за бандеру В9 PSK -17 | ком | 1 |  |  |
| 141 | Шпан шраф М 12 | ком | 1 |  |  |
| 142 | Транзисторска клема | ком | 5 |  |  |
| 143 | Сајла клема FT 6.5 | ком | 5 |  |  |
| 144 | Клема РК 25/4 х 16 | ком | 5 |  |  |
| 145 | Батерија LR 20 – 1.5V ‘rayoyas’ | ком | 1 |  |  |
| 146 | Батерија R6 1.5V | ком | 1 |  |  |
| 147 | Батерија TV-100 (за уклопни са) | ком | 1 |  |  |
| 148 | Батерија GP 23AE 1.5V | ком | 1 |  |  |
| 149 | Буксне за телефонски кабли | ком | 100 |  |  |
| 150 | Склопка СN 25A | ком | 1 |  |  |
| 151 | Склопка VCN 18A/220V | ком | 1 |  |  |
| 152 | Пригушница натријумова 400 W | ком | 1 |  |  |
| 153 | Сабирница Cu за аутоматске осигураче | ком | 1 |  |  |
| 154 | Далас спојница 16/6 | ком | 1 |  |  |
| 155 | Носач кабла | ком | 1 |  |  |
| 156 | Пригушница 20 W | ком | 1 |  |  |
| 157 | Пригушница 26 W | ком | 1 |  |  |
| 158 | Пригушница 36 W | ком | 1 |  |  |
| 159 | Пригушница 40 W | ком | 1 |  |  |
| 160 | Пригушница 125 W | ком | 1 |  |  |
| 161 | Трафо 12V/150 | ком | 1 |  |  |
| 162 | Кабловска папучица 8х25 мм | ком | 10 |  |  |
| 163 | Изолациона виљушка буксна 5-6 | ком | 10 |  |  |
| 164 | Изолациона игличаста буксна 4-6 | ком | 10 |  |  |
| 165 | Гребенасти прекидач 25А, моноф. | ком | 1 |  |  |
| 166 | Термоскупљајући визир ф 6 | ком | 5 |  |  |
| 167 | Термоскупљајући визир ф 8 | ком | 5 |  |  |
| 168 | Термоскупљајући визир ф 10 | ком | 5 |  |  |
| 169 | Термоскупљајући визир ф 13 | ком | 5 |  |  |
| 170 | Вентилатор мотор за ТА пећ, Комплет | ком | 1 |  |  |
| 171 | Гумица за вентилатор ТА пећ, већа | ком | 10 |  |  |
| 172 | Гумица за вентил. ТА пећ, мања | ком | 10 |  |  |
| 173 | Дугме регулатора за ТА пећ | ком | 1 |  |  |
| 174 | Сигурносни термостат за ТА пећ | ком | 1 |  |  |
| 175 | Грејач 1000 W за ТЕ паћ ''АЕГ'' | ком | 1 |  |  |
| 176 | Грејач 1125 W за ТА пећ | ком | 1 |  |  |
| 177 | Грејач 1250 W за ТА пећ ''ЦЕР'' | ком | 1 |  |  |
| 178 | Грејач 1166 W за ТА пећ ''ЦЕР'' | ком | 1 |  |  |
| 179 | Грејач 1500 W за ТА пећ ''ЦЕР'' | ком | 1 |  |  |
| 180 | Грејач 2000 W за ТА пећ ''СЕР'' | ком | 1 |  |  |
| 181 | Радни термостат за ТА пећ, трофазни | ком | 1 |  |  |
| 182 | Радни термостат за ТА пећ, монофазни | ком | 1 |  |  |
| 183 | Грејач 1000 W кварцни - штап | ком | 1 |  |  |
| 184 | Грејач 600 W кварцни - штап | ком | 1 |  |  |
| 185 | Прекидач за кварцну грејалицу | ком | 1 |  |  |
| 186 | Кварцна грејалица 3 х 1000 W | ком | 1 |  |  |
| 187 | Калорифер од 9 Kw | ком | 1 |  |  |
| 188 | Регулациони термостат за бојлер | ком | 1 |  |  |
| 189 | Грејач 2000 W за бојлер | ком | 1 |  |  |
| 190 | Фланша за бојлер | ком | 1 |  |  |
| 191 | Сонда за бијлер, бакарна | ком | 1 |  |  |
| 192 | Гумице за бојлер - комплет | ком | 1 |  |  |
| 193 | Шраф за грејач бојлера | ком | 1 |  |  |
| 194 | Шипкасти термостат за бојлер | ком | 1 |  |  |
| 195 | Радни термостат за мали бојлер | Ком | 1 |  |  |
| 196 | Заштитни термостат за бојлер | ком | 1 |  |  |
| 197 | Прекидач за расхл. витрину 2х10А | ком | 1 |  |  |
| 198 | Грејна плоча ф 80 | ком | 1 |  |  |
| 199 | Грејна плоча ф 148 | ком | 1 |  |  |
| Укупан износ без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| Укупан износ са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

Дана: ____________ 2015.						ПОНУЂАЧ:

мп	______________________

______________________